## Час зарядки
Примітка: шрифти червоного кольору є рекомендованими способами підключення |  | Серiя RIVER | [6 empty] | DELTA Series | [7 empty] | @
|  | Компактна і портативна серія RIVER – це ідеальна ємність для відпочинку, яка забезпечує доступ до зручних розеток. Серія RIVER є ідеальним компаньйоном для кемпінгу, туризму, катання на яхтах, на човні тощо. |  |  |  |  | Маючи високу потужність змінного струму, DELTA ідеально підходить для використання як для відпочинку, так і для аварійного живлення. Це найкраща альтернатива генератора, з якою ви можете безпечно використовувати в приміщенні, без випарів генератора та з мінімальним рівнем шуму.
|  | RIVER mini | RIVER | RIVER Max | RIVER Pro | RIVER Pro + RIVER Pro Smart Extra Батарея | DELTA mini | DELTA 1000 | DELTA | DELTA Max (1600) | DELTA Max (2000) | DELTA Max +DELTA Max Smart Extra Батарея | DELTA Max +2*DELTA Max Smart Extra Батарея | DELTA Pro | DELTA Pro +DELTA Pro Smart Extra Батарея | DELTA Pro +2*DELTA Pro Smart Extra Батарея
Вт⋅год |  | 210 | 288 | 576 | 720 | 1440 | 882 | 1008 | 1260 | 1612 | 2016 | 4032 | 6048 | 3600 | 7200 | 10800
А⋅год |  | Приблизно 58.33 мА⋅год (3.6 В) | 80 А⋅год (3.6 В) | 160 А⋅год (3.6 В) | 200 А⋅год (3.6 В) | 400 А⋅год (3.6 В) | 245 А⋅год (3.6 В) | 280 А⋅год (3.6 В) | 350 А⋅год (3.6 В) | 448 А⋅год (3.6 В) | 560 А⋅год (3.6 В) | 1,120 А⋅год (3.6 В) | 1,680 А⋅год (3.6 В) | 1,125 А⋅год (3.2 В) | 2,250 А⋅год (3.2 В) | 3,375 А⋅год (3.2 В)
мА⋅год |  | Приблизно 58.333 мА⋅год (3.6 В) | 80,000 мА⋅год (3.6 В) | 160,000 мА⋅год (3.6 В) | 200,000 мА⋅год (3.6 В) | 400,000 А⋅год (3.6 В) | 245,000 мА⋅год (3.6 В) | 280,000 мА⋅год (3.6 В) | 350,000 А⋅год (3.6 В) | 448,000 мА⋅год (3.6 В) | 560,000 мА⋅год (3.6 В) | 1,120,000 мА⋅год (3.6 В) | 1,680,000 мА⋅год (3.6 В) | 1,125,000 мА⋅год (3.2 В) | 2,250,000 мА⋅год (3.2 В) | 3,375,000 мА⋅год (3.2 В)
Вхід від сонячної панелі |  | 11-39 В, 100 Вт Maкс | 10-25 В, 200 Вт Maкс | 10-25 В, 200 Вт Maкс | 10-25 В, 200 Вт Maкс | 10-25 В, 200 Вт Maкс | 11-75 В, 300 Вт Maкс | 10-65 В, 400 Вт Maкс | 10-65 В, 400 Вт Maкс | 11-100 В, 800 Вт Maкс | 11-100 В, 800 Вт Maкс | 11-100 В, 800 Вт Maкс | 11-100 В, 800 Вт Maкс | 11-150 В, 1600 Вт Maкс | 11-150 В, 1600 Вт Maкс | 11-150 В, 1600 Вт Maкс
110 Вт Сонячна панель | 1 панель | 2.6-5.2 год | 3-6 год | 6-12 год | 9-18 год | 18-36 год | 10-20 год | 11-22 год | 14-28 год
| 2 панелі |  | 1.6-3 год (паралельно*) | 3-6 год (паралельно) | 4-8 год (паралельно) | 8-16 год (паралельно) | 5-10 год | 6-12 год | 7-14 год
| 3 панелі | [5 empty] | 3.3-6.6 год | 3.8-7.6 год | 5-10 год | 6-12 год | 7.5-15 год | 15-30 год
| 4 панелі | [7 empty] | 4-8 год (паралельно) | 4.5-9 год | 5.6-11.2 год | 12-24 год
160 Вт Сонячна панель | 1 панель | 2-4 год | 2.4-4.8 год | 4.8-9.6 год | 6-12 год | 12-24 год | 7.5-15 год | 8.4-16.8 год | 10.5-21 год | 13.4-26.8 год | 17-34 год
| 2 панелі | [5 empty] | 3.7-7.4 год | 4.2-8.4 год | 5-10 год | 6.7-13.4 год | 8.5-17 год | 17-34 год
| 3 панелі | [6 empty] | 2.8-5.6 год | 3.5-7 год | 4.5-9 год | 5.6-11.2 год | 12-24 год | 17-34 год
| 4 панелі | [8 empty] | 3.4-6.8 год | 4.2-8.4 год | 8.4-16.8 год | 12.5-25 год
220 Вт Сонячна панель | 1 панель |  | 1.6-3 год | 3.3-6.6 год | 4-8 год | 8-16 год | 5-10 год | 6-12 год | 7-14 год | 9-18 год | 11.5-23 год
| 2 панелі | [5 empty] | 3-6 год | 3-6год | 3.5-7год | 4.5-9 год | 5.7-12 год | 11-22 год |  | 10-20 год
| 3 панелі | [8 empty] | 3-6 год | 3-6 год | 6-12 год | 11-22 год | 7-14 год | 14-28 год
| 4 панелі | [8 empty] | 2.3-4.6 год | 2.3-4.6 год | 4.6-9.2 год | 8.5-17 год | 5-10 год | 10-20 год | 15-30 год
400 Вт Сонячна панель | 1 панель | [5 empty] | 3-6 год | 3.2-6.3 год | 4-8 год | 5-10 год | 6.3-12.6 год | 13-26 год | 19-38 год | 12-24 год | 24-48 год | 36-72 год
| 2 панелі | [8 empty] | 2.5-5 год | 3.2-6.3 год | 6.3-12.6 год | 9.5-19 год | 6-12 год | 12-24 год | 18-36 год
| 3 панелі | [12 empty] | 4-8 год | 8-16 год | 12-24 год
Мережа |  | 0-50% за 0,5 год 0-80% за 1 год 0-100% за 1.5 год (100 Вт Maкс) | 0-80% за 1 год 0-100% за 1.6 год (250 Вт Maкс) | 0-80% за 1 год 0-100% за 1.6 год (500 Вт Maкс) | 0-80% за 1 год 0-100% за 1.6 год (660 Вт Maкс) | 0-100% за 3 год (660 Вт Maкс) | 0-80% за 1 год 0-100% за 1.6 год (900 Вт Maкс) | 0-80% за 1 год 0-100% за 1.6 год (1000 Вт Maкс) | 0-80% за 1 год 0-100% за 1.6 год (1200 Вт Maкс)
| 220-240 В | [8 empty] | 0-80% за 1 год 0-100% за 1.6 год (1600 Вт Maкс) | 0-80% за 1 год 0-100% за 1.6 год (2000 Вт Maкс) | 2.8 год (2200 Вт Maкс) | 3.5 год (2200 Вт Maкс) | CN: 2,1 год (2200 Вт Maкс) EU/UK/Intl.: 1,9 год (2900 Вт Maкс) AU: 2 год (2300 Вт Maкс) | CN: 4,2 год (2200 Вт Maкс) EU/UK/Intl.: 3,8 год (2900 Вт Maкс) AU: 4 год (2300 Вт Maкс) | CN: 6.3 год (2200 Вт Maкс) EU/UK/Intl.: 5.7 год (2900 Вт Maкс) AU: 6 год (2300 Вт Maкс)
Смарт Генератор (постійний струм） | [9 empty] | 1440 Вт | 1.8 год, 1800 Вт |  |  | 1700 Вт
Автомобільна зарядна станція | [7 empty] | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | 1.7 год (3400 Вт) | 3.4 год (3400 Вт) | 5.1 год (3400 Вт)
Мережа+Сонячна панель | [7 empty] | Н/З | Н/З | Буде визначено пізніше | US: 1.6 год (2000 Вт Maкс) JP: 1.6 год (2000 Вт Maкс) 220-240 В: Н/З | US: 2.3 год (2600 Вт Maкс) JP: 2.5 год (2300 Вт Maкс) 220-240 В: 2 год (3000 Вт) | US: 3 год (2600 Вт Maкс) JP: 3.5 год (2300 Вт Maкс) 220-240 В: 2.7 год (3000 Вт) | US: 1,9 год (3000 Вт) JP: 1,8 год (2700 Вт) | US: 3,8 год(3000 Вт) JP: 3,6 год (2700 Вт) | US: 5.7 год (3000 Вт) JP: 5.4 год (2700 Вт)
Авто |  | 3.5 год | 3.5 год | 6.5 год | 8 год | 16 год | 9.5 год | 10.5 год | 13.5 год | 16.8 год | 21 год | 42 год | 63 год | 37.5 год | 75 год | 112.5 год

## Зарядні станції
|  | RIVER mini | RIVER mini (Wireless) | RIVER | RIVER Max | RIVER Pro | RIVER Pro Extra Батарея | DELTA mini | DELTA (1000) | DELTA | DELTA Max (1600) | DELTA Max (2000) | DELTA Max Smart Extra Батарея | DELTA Pro | DELTA Pro Smart Extra Батарея
Головне | Ємність | 210 Вт⋅год | 210 Вт⋅год | 288 Вт⋅год | 576 Вт⋅год | 720 Вт⋅год | 720 Вт⋅год | 882 Вт⋅год | 1008 Вт⋅год | 1260 Вт⋅год | 1612 Вт⋅год | 2016 Вт⋅год | 2016 Вт⋅год | 3600 Вт⋅год | 3600 Вт⋅год
| Вага | 2.85 кг | 2.85 кг | 5 кг | 7.7 кг | 7.6 кг | 7.3 кг | 10.7 кг | 14 кг | 14 кг | 22 кг | 22 кг | 18 кг | 45 кг | 38 кг
| Розміри (ДхШхВ) | 9.8 x 5.5 x 5.2 дюймів 24.9 x 14.5 x 13.2 см | 9.8 x 5.5 x 5.2 дюймів 24.9 x 14.5 x 13.2 см | 11.3 x 7.3 x 7.7 дюймів 28.8 х 18.5 х 19.4 см | 11.3 x 7.3 x 9.96 дюймів 28.8 х 18.5 х 25.2 см | 11.4 x 7.1 x 9.3 дюймів 28.9 x 18.0 x 23.5 cм | 11.3 x 7.1 x 8.3 дюймів 28.8 x 18 x 21 cм | 14.9 х 7.2 x 9.4 дюймів 37.8 × 18.4 x 24 cм | 15.7 x 8.3 x 10.6 дюймів 40 x 21 x 27 cм | 15.7 x 8.3 x 10.6 дюймів 40 x 21 x 27 cм | 19.6 х 9.5 х 12 дюймів 49.7 х 24.2 х 30.5 cм | 19.6 х 9.5 х 12 дюймів 49.7 х 24.2 х 30.5 cм | 18.3 х 9.3 х 11.1 дюймів 46.4 х 23.5 х 28.3 cм | 25 х 11.2 х 16.4 дюймів 63.5 х 28.5 х 41.6 cм | 25 х 11.2 х 16.4 дюймів 63.5 х 28.5 х 41.6 cм
| Сертифікати |  |  | UL Standard, CE, FCC, RoHS | UL Standard, CE, FCC, RoHS | UL, CE, FCC, RoHS, RCM | UL, CE, FCC, RoHS, RCM | UL CE FCC ROHS Telec | UL CE FCC RoHS PSE | UL CE FCC RoHS PSE | UL CE FCC RoHS PSE | UL CE FCC RoHS Telec | UL CE FCC RoHS Telec | UL CE FCC RoHS Telec | UL CE FCC RoHS Telec
| Wi-Fi | Підтримує | Підтримує | Підтримує | Підтримує | Підтримує | Н/З | Підтримує | Н/З | Н/З | Підтримує | Підтримує | Н/З | Підтримує | Н/З
| Bluetooth | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Підтримує | Н/З
| Додаткова батарея | Н/З | Н/З | Підтримує 1 RIVER Extra Батарея | Н/З | Підтримує до 1 RIVER Pro Extra Батарея | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Підтримує до двох DELTA Max Smart Extra Батарея/Smart Generator | Підтримує до двох DELTA Max Smart Extra Батарея/Smart Generator | Н/З | Підтримує до двох DELTA Pro Smart Extra Батарея/Smart Generator | Н/З
Виходи | Total Output порти |  |  | US version: 3 outlets, 600W (Surge 1200W) total, 120Vac (50Hz/60Hz) 220-240V version: 2 outlets, 600W(Surge 1200W) total, 230Vac (50Hz/60Hz) | US version: 3 outlets, 600W (Surge 1200W) total, 120Vac (50Hz/60Hz) 220-240V version: 2 outlets, 600W(Surge 1200W) total, 230Vac (50Hz/61Hz) |  | Н/З |  |  |  |  | 100-120V version: 15 output порти 220-240V version: 13 output порти | Н/З | 100-120V version: 15 output порти 220-240V version: 14 output порти | Н/З
| AC вихідний порт (розетка) | 220-240 В вихід: 1, 300 Вт вихід (сплеск до 600 Вт) | 220-240 В вихід: 1, 300 Вт вихід (сплеск до 600 Вт) | 220-240 В вихід: 2 порти, 600 Вт вихід (сплески до 1200 Вт), 230 В AC (50 Гц/60 Гц) |  | 220-240 В вихід: 2 порти, 600 Вт вихід (сплески до 1200 Вт) | Н/З | 220-240 В вихід: 2 порти, 1400 Вт вихід (сплески до 2100 Вт) | 220-240 В вихід: 4 порти, 1600 Вт вихід (сплески до 3100 Вт) | 220-240 В вихід: 4 порти, 1800 Вт вихід (сплески до 3300 Вт) | 220-240 В вихід: 4 порти, 2000 Вт вихід (сплески до 4600 Вт) | 220-240 В вихід: 4 порти, 2400 Вт вихід (сплески до 4600 Вт) |  | US версія: 5 портів, 3600 Вт загальна (сплески до 7200 Вт) JP версія: 5 портів, 3000 Вт вихід (сплески до 6000 Вт) 220-240 В версія: EU: 4 порти, 230 В/16 A, 3600 Вт вихід (сплески до 7200 Вт) UK/Intl.: 4 порти, 230 В/13 A, 3600 Вт вихід (сплески до 7200 Вт) CN: 4 порти, два 220 В/10 A, два 220 В/16 A, 3600 Вт вихід (сплески до 7200 Вт) AU версія: 4 порти, 230 В/10 A, 3600 Вт вихід (сплески до 7200 Вт) | Н/З
| Maкс на пристрій(ої) При включенні функції X-Boost | Усі версії: 600 Вт | Усі версії: 600 Вт | US&EU&ROW: 1800 Вт CN: 1500 Вт JP: 1200 Вт | US&EU&ROW: 1800 Вт CN: 1500 Вт JP: 1200 Вт | US&EU&ROW: 1800 Вт CN: 1500 Вт JP: 1200 Вт | Н/З | Low Voltage version / При низькій напрузі: 1800 Вт High Voltage version / При високій напрузі: 2200 Вт | Н/З |  | US версія: 2800 Вт JP версія: 2400 Вт 220-240 В версія: 2500 Вт | US версія: 3400 Вт JP версія: 2400 Вт 220-240 В версія: 3000 Вт |  | US версія: 4500 Вт JP версія: 3750 Вт 220-240 В версія: 4500 Вт | Н/З
| USB-A Вихід | 3 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | 3 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | Н/З | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт |  | 2 порти, 5 В, 2.4 A, 12 Вт Макс на порт | Н/З
| USB-A швидка зарядка | Н/З | Н/З | 1 порт, 5 В, 2.4 A / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Макс на порт | 1 порт, 5 В, 2.4 A / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Макс на порт | 1 порти, 5 В, 2.4 A / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Maкс | Н/З | 1 порт, 5 В, 2.4 A / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18Вт Maкс | 2 порти, 5 В, 2.4 А / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Макс на порт | 2 порти, 5 В, 2.4 A / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Макс на порт |  | 2 порти, 5 В, 2.4 A / 9 В, 2 A / 12 В, 1.5 A, 18 Вт Макс на порт | Н/З
| USB-C вихід | Н/З | 1 порти, 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт Макс на порт | 1 порт, 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт Макс на порт | 1 порт, 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт Макс на порт | 1 порти, 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт Maкс | Н/З | 1 порт, 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт Maкс | 2 порти, 5/9/12/15/20 В, 3 A, 60 Вт Макс на порт | 2 порти, 5/9/12/15/20 В, 3 A, 60 Вт Макс на порт | 2 порти, 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт Макс на порт | 2 порти, 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт Макс на порт |  | 2 порти, 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт Макс на порт | Н/З
| Автомобільний прикурювач | 12.6 В, 10 A, 126 Вт Maкс | 12.6 В, 10 A, 126 Вт Maкс | 13.6 В, 10 A, 136 Вт Maкс | 13.6 В, 10 A, 136 Вт Maкс | 13.6 В, 10 A, 136 Вт Maкс | Н/З | 12.6 В, 10 A, 126 Вт Maкс | 13.6 В, 8 A, 108.8 Вт Max | 13.6 В, 8 A, 108.8 Вт Макс | 12.6 В, 10 A, 126 Вт Maкс | 12.6 В, 10 A, 126 Вт Maкс |  | 12.6 В, 10 A, 126 Вт Maкс | Н/З
| DC5521 вихід | Н/З | Н/З | 2 порти, 13.6 В, 3 A Макс на порт | 2 порти, 13.6 В, 3A Макс на порт | 2 порти, 13.6 В, 3 A Макс на порт | Н/З | 2 порти, 12.6 В, 3 A | Н/З | Н/З | 2 порти, 12.6 В, 3 A | 2 порти, 12.6 В, 3 A |  | 2 порти, 12.6 В, 3 A, 38 Вт Макс на порт | Н/З
| Бездротова зарядка | Н/З | 15 Вт | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З |  | Н/З | Н/З
| Anderson port | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З |  | 12.6 В, 30 A | Н/З
Входи | Зарядка від мережі | 300 Вт | 300 Вт | 250 Вт Maкс | 500 Вт Maкс | 660 Вт | Н/З | 900 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт | US версія: 1600 Вт Maкс, 15 A JP версія: 1500 Вт Maкс, 15 A 220-240V версія: 1600 Вт Maкс, 10 A | US версія: 1800 Вт Maкс, 15 A JP версія: 1500 Вт Maкс, 15 A 220-240V версія: 2000 Вт Maкс, 10 A | Н/З | US версія: 1800 Вт Maкс, 120 В~15 A, 3000 Вт Maкс, 240 В~12.5 A JP версія: 1500 Вт Maкс, 100 В~15 A EU/UK/Intl. версія: 2900 Вт Maкс, 230 В~12.5 A CN версія: 2200 Вт Maкс, 220 В~10 A AU версія: 2300 Вт Maкс, 230 В~10 A | Н/З
| Зарядка сонячної панелі | 11-39 В, 8A, 100 Вт Maкс | 11-39 В, 8A, 100 Вт Maкс | 10-25 В, DC 12 A, 200 Вт Maкс | 10-25 В DC 12 A, 200 Вт Maкс | 200 Вт 10-25 DC 12 A Maкс | Н/З | 300 Вт 11-75 DC 13 A Maкс | 400 Вт 10-65 В DC 10 A Макс | 400 Вт 10-65 В DC 10 A Макс | 11-100 В, 13 A, 800 Вт Maкс | 11-100 В, 13 A, 800 Вт Maкс |  | 11-150 В, 15 A, 1600 Вт Maкс | Н/З
| Автомобільна зарядка | Підтримує 12 В/24 В Батарея, 100 Вт Mакс | Підтримує 12 В/24 В Батарея, 100 Вт Maкс | 12 В, 8 A Maкс | 12V 8A Maкс | 12 В 8 A Maкс | Н/З | Supпорти 12 В/24 В Батарея, Default 8 A | 12 В/24 В DC 8 A Макс | 12 В/24 В DC 8 А Макс | Підтримує 12 В/24 В батарея, 8 A | Пудтримує 12 В/24 В батарея, 8 A |  | Підтримує 12 В/24 В батарея, 8 A | Н/З
Акамулятори | Батарея | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | NCM - літій-іонний акумулятор | LFP - літій-залізо-фосфатний акумулятор | LFP - літій-залізо-фосфатний акумулятор
| Життєві цикли | 500 циклів до 80% потужності | 500 циклів до 80% потужності | 500 циклів до 80% потужності | 500 циклів до 80% потужності | 800 циклів до 80+% потужності | 800 циклів до 80+% потужності | 800 циклів до 80+% потужності | 800 циклів до 80+% потужності | 800 циклів до 80% потужності | 500 циклів до 80+% потужності | 800 циклів до 80% потужності | 800 циклів до 80% потужності | 6 500 циклів до 50% потужності, 3 500 циклів до 80% потужності | 6 500 циклів до 50% потужності, 3 500 циклів до 80% потужності
| Термін заряду | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки) | 1 рік (після повної зарядки)
Що в коробці |  | RIVER mini, кабель для заряджання від джерела змінного струму,посібник користувача, гарантійний талон | RIVER mini, кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від автомобіля, кабель для заряджання від сонячних панелей, посібник користувача, гарантійний талон | RIVER, кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від автомобіля, кабель для заряджання від сонячних панелей, кабель DC5521–DC5525, посібник користувача, гарантійний талон | RIVER Max, кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від автомобіля, кабель для заряджання від сонячних панелей, кабель DC5521–DC5525, посібник користувача, гарантійний талон | RIVER Pro, кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від автомобіля, кабель для заряджання від сонячних панелей, кабель DC5521–DC5525, посібник користувача, гарантійний талон | RIVER Pro Extra Батарея, розширювальний кабель живлення, посібник користувача | - DELTA mini - кабель для заряджання від джерела змінного струму - кабель для заряджання від автомобіля - кабель для заряджання від сонячних панелей - кабель DC5521-DC5525 - посібник користувача | - DELTA - кабель для заряджання від джерела змінного струму - кабель для заряджання від автомобіля - кабель для заряджання від сонячних панелей - посібник користувача - сумка | - DELTA - кабель для заряджання від джерела змінного струму - кабель для заряджання від автомобіля - кабель для заряджання від сонячних панелей - посібник користувача - сумка | - DELTA Max - кабель для заряджання від джерела змінного струму - кабель для заряджання від автомобіля - кабель для заряджання від сонячних панелей - кабель DC5521-DC5525 - посібник користувача | - DELTA Max - кабель для заряджання від джерела змінного струму - кабель для заряджання від автомобіля - кабель для заряджання від сонячних панелей - кабель DC5521-DC5525 - посібник користувача | - DELTA Max Smart Extra Батарея - кабель для DELTA Max Extra Батарея - посібник користувача | - DELTA Pro - кабель для заряджання від джерела змінного струму - кабель для заряджання від автомобіля - кабель для заряджання від сонячних панелей - кабель DC5521-DC5525 - адаптер DELTA Pro - інтелектуальний генератор - кришка з ручкою - посібник користувача | - DELTA Pro Smart Extra Батарея - кабель для DELTA Pro Extra Батарея - кришка з ручкою - посібник користувача
Рівень шуму | [11 empty] | 42 dbl при максимальній роботі вентиляторів
Гарантія |  | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 3 роки | 3 роки

## Сонячні панелі
| 400 Вт Сонячна панель | 220 Вт двостороння сонячна панель | 160 Вт Сонячна панель | 110 Вт Сонячна панель | 60 Вт Сонячна панель
Номінальна потужність | 400 Вт | 220 Вт спереду/155 Вт позаду | 160 Вт | 110 Вт | 60 Вт
Тип панелі | Монокристалічний силікон | Монокристалічний силікон | Монокристалічний силікон | Монокристалічний силікон | Монокристалічний силікон
Ефективність | 22.4% | 22-23% | 21%~22% | 22% | 21%~22%
Вага | 16 кг | 9.5 кг | 7 кг | 5 кг | 4 кг
Розміри | 41.7 х 93.1 х 1.0 дюймів (105.8 х 236.5 х 2.4 см) | 32.3 х 72.0 х 1.0 дюймів (82 х 183 х 2.5 см) | 61.8 x 26.8 x 1.0 дюймів | 20.2 х 62.5 х 0.8 дюймів | 21 x 32.1 x 0.8 дюймів
Зєдннання | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4
Що в коробці | 400 Вт сонячна панель, сумка-підставка, посібник користувача | 220 Вт двостороння сонячна панель, сумка-підставка з карабінами, посібник користувача | 160 Вт сонячна панель, сумка-підставка, посібник користувача | 110 Вт сонячна панель, сумка-підставка, посібник користувача | 60 Вт сонячна панель, сумка-підставка, посібник користувача
Open Circuit Voltage/Напруга | 48 В (Vmp 41 В) | 21.8 В (Vmp 18.4 В) | 21.4 В (Vmp 18.2 В) | 21.7 В (Vmp 18.5 В) | 21.6 В (Vmp 18.2 В)
Short Circuit Current/Струм | 11 A (Imp 9.8 A) | 13A (Imp 12.0 A) передня сторона/ 8.8A (Imp 8.4A) задня сторона | 9.6 A (Imp 8.8 A) | 6.3 A (Imp 6.0 A) | 3.5 A (Imp 3.3 A)
Вага чохла | 6.6 фунтів / 3 кг | В очікуванні тестування | В очікуванні тестування | В очікуванні тестування | В очікуванні тестування
Вага з чохлом | 49.6 фунтів / 22.5 кг | 30.9 фунтів / 14.0 кг | 15.4 фунтів / 7 кг | 13.2 фунтів / 6 кг | 8.8 фунтів / 4 кг
Вага з підставкою | 41.9 фунтів / 19 кг | Waiting For Test | Waiting For Test | Waiting For Test | Waiting For Test
Гарантія | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік

## Ecosystem products
| Smart Home Panel | Генератор (бензиновий) |  |  | Double Voltage Hub |  | Адаптер EV X-Stream |  | Solar Tracker / Сонячний трекер |  | DELTA Pro Remote Control |  | Адаптер DELTA Pro для генератора
Output Voltage/Вихідна потужність | US: 120 В / 240 В; JP:100 В / 200 В; EU: 220 В-240 В | Generator/Генератор | Dimensions/ Розміри | 59.7 х 29.6 х 47.5 см / 23.5 х 11.7 х 18.7 дюймів | Input Voltage/Вхідна напруга | 100-120 В ~ 50 Гц /60 Гц | Input/Output Voltage / Вхідна/Вихідна напруга | 100-240 В ~ 50 Гц / 60 Гц | Dimension/ Розмір | 2.5 x 1.5 x 1.5 м / 98.4 x 59 x 59 дюймів | Батарея Supply Voltage/ Напруга живлення батареї | 3.0-4.5 VDC | Input/Output Voltage Range/ Діапазон вхідної/вихідної напруги | 42-58.8 В
System Frequency/Частота | US: 60 Гц; JP: 50 Гц / 60 Гц; EU: 50 Гц |  | Weight/ Вага | 29.3 кг / 64.6 lbs | Output Voltage/Вихідна напруга | 200-240 В~ 50 Гц /60 Гц | Maximum Input/Output Power/Максимальна вхідна/вихідна потужність | 3400 Вт Maкс | Weight / Вага | 25 кг / 55 фунтів | Батарея Type/ Тип батареї | AAA (No.7) | Dimension/ Розмір | 2.8 x 2.4 x 2.8 дюймiв / 72 x 60 x 68 мм
# of Controlled Circuits/Керованих ланцюгів | 10 |  | Type/ Тип | Інверторний генератор | Max AC Input&Output/Максимальний вхідний і вихідний змінний струм | US версія: 7200 Вт Maкс, 30 A Maкс JP версія: 6000 Вт Max, 30 A Maкс | Connector Type/Тип роз'єму | J1772 (Type 1), for US/JP Mennekes (Type 2), for EU GB/T, for CN | Holding Capacity/ Навантаження на трекер | 25 кг / 55 фунтів | USB-C Power Voltage/ Напруга живлення USB-C | 5.0 VDC | Weight / Вага | 0.44 фунтів / 0.2 кг
Rate Current/Струм | US: 30 A, 20 A, 15 A JP: 30 A, 20 A, 15 A EU:20 A, 16 A, 13 A |  | Frequency/ Частота | 60 Гц | What's in the box/ Що в коробці | - Концентратор подвійної напруги - Посібник користувача | What‘s in the box/ Що в коробці | - Адаптер EV X-Stream - Посібник користувача | Pitch axis range/ Горизонтальна вісь | 0°~85° | Network Port Power Voltage/ Напруга живлення мережевого порту | 12 VDC (лише для DELTA Pro) | What's in the box/ Що в коробці | - адаптер DELTA Pro до інтелектуального генератора - посібник користувача
Max Backup Power/Максимальна резервна потужність | 3600 Вт / 7200 Вт |  | Rated Voltage/Номінальна напруга | 100~120 В / 200~240 В | Dimensions/ Розміри | 290 x 98 x 52.5 мм | Dimension/ Розмір | 163 x 59 x 35 мм | Y-axis range/ Вертикальна вісь | 0°~345° | Dimension/ Розмір | 161.5 x 100.7 x 27 мм
Max Backup Energy/Максимальна резервна енергія | 21.6 кВт·год |  | Rated Power/Номінальна потужність | 1800 Вт (1900 Вт пікова) | Weight/ Вага |  | Weight / Вага |  | Folded Size/ Розмір у складеному стані | 2.5 x 1.1 x 1.1 м / 98.4 x 43.3 x 43.3 дюймів | Weight / Вага
Charging Input (DELTA Pro)/ Вихідна потужність | 3400 Вт Maкс |  | DC Output Voltage/Вихідна напруга постійного струму | 42-58.8 В |  |  |  |  | Support third party solar panel size & weight/ Підтримка розмірів та ваги сонячних панелей сторонніх виробників | Size: 2.4 x 1.1 м / 94.5 x 43.3 дюймів Weight: 25 кг / 55 фунтів | What's in the box/ Що в коробці | - пульт дистанційного керування DELTA Pro - посібник користувача
Connection/З'єднання | Wi-Fi, Bluetooth, 4G (додатково) |  | DC Current/Постійний струм | 32 A Maкс |  |  |  |  | Built-in Батарея/ Вбудований акумулятор | NCM, 5000 мА·год
Compliance/Відповідність | Meet UL1008, JIS4412, IEC 62477-1 | Engine/Двигун | Model/Модель | R80-i |  |  |  |  | Батарея lifespan/ Термін служби батареї | 500 циклів до 80% потужності
Installation/Інсталяція | Монтаж на поверхню, установка здійснюється кваліфікованим електриком |  | Type/ Тип | Одноциліндровий, чотиритактний, примусове повітряне охолодження, верхнє значення |  |  |  |  | Wind resistance/ Стійкість до вітру | 6 - Сильний вітер
Location/Локація | Закрита |  | Displacement/Зміщення | 79.7 cc |  |  |  |  | WaterProof/ Водонепроникність | IP54
Enclosure Type/ Тип корпусу | NEMA 1 |  | Fuel Type/Тип палива | Неетилований бензин |  |  |  |  | App/ Додаток | Підтримується
Dimensions/ Розміри | 508 x 312 x 115 мм/ 20 x 12.2 x 4.5 дюймів |  | Fuel Tank Capacity/Ємність паливного бака | 4 л / 1.05 галону |  |  |  |  | What‘s in the box/ Що в коробці
Weight/ Вага | 9 кг / 20 фунтів |  | Engine Oil Capacity/Ємність моторного масла | 0.38 л / 0.1 галону
What's in the box/ Що в коробці | Smart Home панель, кабель Infinity, настінне кріплення, роз’єми проводів |  | Noise Level (at a 7m distance)/Рівень шуму (на відстані 7 м) | 56~67 дБ (повне навантаження)
|  |  | Continuous Working Time/Безперервний час роботи | 3.5 год (повне навантаження)
|  | What's in the box/ Що в коробці | - Smart Generator - кабель для підключення Extra Батарея - масляна воронка - викрутка - гніздо для свічки запалювання - переривник-розподільник запалення - двосторонній ріжковий ключ - посібник користувача
Гарантія |  |  | 2 роки або 500 годин використання

## Аксесуари
| Сумка для RIVER | Сумка для RIVER Mini | Сумка для DELTA Max | Сумка для DELTA Pro | Сумка для DELTA Mini | Сумка для DELTA Max EB
Dimension/ Розміри | 305 х 195 х 285 мм | 295 x 185 x 80 мм | 500 x 255 x 315 мм | 640 x 260 x 40 мм | 380 х 188 х 195 мм | 270 x 240 x 50 мм
Weight/ Вага | 0.58 кг | 0.33 кг | 0.48 кг | 0.74 кг | 0.2 кг | 0.2 кг
Color/ Колір | чорний | чорний | чорний | чорний | чорний | чорний
WaterProof/ Водонепроникний | ні | ні | ні | ні | ні | ні
Warranty/ гарантія | без гарантії | без гарантії | без гарантії | без гарантії | без гарантії | без гарантії
Applicable models/ Моделі | RIVER, RIVER Plus, RIVER Max, RIVER MAX Plus, RIVER Pro | RIVER Mini | DELTA Max (1600), DELTA Max (2000) | DELTA Pro | DELTA Pro | DELTA Max Extra Батарея

## Час роботи
Техніка | Вт⋅год | Час роботи. Дані лише для довідки.
|  | RIVER mini 210Wh | RIVER | RIVER Max | RIVER Plus | RIVER Max Plus | RIVER Pro | DELTA mini 882Wh | DELTA 1000 1008Wh | DELTA 1300 1260Wh | DELTA Max (1600) 1612Wh | DELTA Max (2000) 2016Wh | DELTA Pro 3600Wh
Телефон | 11 Вт⋅год (Type-C) | 13 разів | 23 разів | 47 разів | 29 разів | 59 разів | 59 разів | 62 разів | 87 разів | 104 разів | 140 разів | 175 разів | 313 разів
Камера | 16 Вт⋅год (USB) | 9 разів | 16 разів | 32 разів | 20 разів | 40 разів | 40 разів | 38 разів | 59 разів | 70 разів | 94 разів | 118 разів | 210 разів
Дрон | 40 Вт⋅год (Type-C) | 4 разів | 6 разів | 13 разів | 8 разів | 16 разів | 16 разів | 17 разів | 24 разів | 29 разів | 38 разів | 48 разів | 86 разів
Ноутбук | 60 Вт⋅год (Type-C) | 3 разів | 4 разів | 8 разів | 5 разів | 10 разів | 10 разів | 12 разів | 16 разів | 19 разів | 26 разів | 32 разів | 57 разів
Лампа | 10 Вт⋅год (AC) | 5.1год | 8.9 год | 17.8 год | 11.1 год | 22.2 год | 22.2 год | 30 год | 30 год | 36 год | 48 год | 60 год | 108 год
Лампа | 10 Вт⋅год (DC) | 18.9 год | 26.1 год | 52.2 год | 32 год | 65.2 год | 65.2 год | 80 год | 94 год | 112 год | 151 год | 189 год | 337 год
Мікрофон | 10 Вт⋅год (AC) | 5.1год | 8.9 год | 17.8 год | 11.1 год | 22.2 год | 22.2 год | 30 год | 30 год | 36 год | 48 год | 60 год | 108 год
WiFi роутер | 10 Вт⋅год (AC) | 5.1год | 8.9 год | 17.8 год | 11.1 год | 22.2 год | 22.2 год | 30 год | 30 год | 36 год | 48 год | 60 год | 108 год
CPAP/Аппарат для дихання | 40 Вт⋅год (AC) | 3.7 год | 4.8 год | 9.6 год | 6 год | 12 год | 12 год | 13 год | 17 год | 21 год | 22 год | 34 год | 50 год
Fan | 40 Вт⋅год (AC) | 3.7 год | 4.8 год | 9.6 год | 6 год | 12 год | 12 год | 13 год | 17 год | 20 год | 22 год | 34 год | 50 год
Міні холодильник / Автохолодильник | 60 Вт⋅год (DC) | 2.6-5.2 год | 3.5-7 год | 7-14 год | 5.4-10.8 год | 10.8-21.6 год | 10.8-21.6 год | 12-24 год | 16-32год | 19-38 год | 25-50 год | 33-66 год | 57-114 год
Проектор | 65 Вт⋅год (AC) | 2.4 год | 3.2 год | 6.4 год | 4 год | 8 год | 8 год | 9 год | 11 год | 13 год | 17 год | 24 год | 43 год
50" телевізор | 110 Вт⋅год (AC) | 1.6 год | 2 год | 4 год | 2.5 год | 5 год | 5 год | 6 год | 6.9 год | 8 год | 12 год | 15 год | 27 год
Холодильник | 120 Вт⋅год (AC) | 1.5-3 год | 1.8-3.6 год | 3.6-7.2 год | 2.3-4.6 год | 4.5-9 год | 4.5-9 год | 5.4-10.8 год | 6.3-12.6 год | 7.5-15 год | 11-22 год | 14-28 год | 24-48 год
PS5 | 200 Вт⋅год (AC) | 0.9 год | 1.1 год | 2.2 год | 1.4 год | 2.7 год | 2.7 год | 3.4 год | 4.4 год | 4.5 год | 7.2 год | 9 год | 16 год
Baby Food Maker | 300 Вт⋅год (AC)
Компютер | 500 Вт⋅год (AC) | 0.6 год | 0.5 год | 1 год | 0.5 год | 1.2 год | 1.2 год | 1.5 год | 1.8 год | 2.1 год | 3 год | 3.8 год | 6.5 год
Блендкр | 500 Вт⋅год (AC) | 0.6 год | 0.5 год | 1 год | 0.5 год | 1.2 год | 1.2 год | 1.5 год | 1.8 год | 2.1 год | 3 год | 3.8 год | 6.5 год
Washer | 500 Вт⋅год (AC) | 0.6 год | 0.5 год | 1 год | 0.5 год | 1.2 год | 1.2 год | 1.5 год | 1.8 год | 2.1 год | 3 год | 3.8 год | 6.5 год
Скороварка | 900 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.8 год | 1 год | 1.3 год | 1.7 год | 2.1 год | 3.6 год
Мультиварка | 1000 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.7 год | 0.9 год | 1.1 год | 1.5 год | 1.9 год | 3.3 год
Кофемашина | 1000 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.7 год | 0.9 год | 1.1 год | 1.5 год | 1.9 год | 3.3 год
Гриль | 1080 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.7 год | 0.9 год | 1 год | 1.4 год | 1.8 год | 3 год
Cutting machine/ Нарізка | 1100 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.7 год | 0.9 год | 1 год | 1.4 год | 1.7 год | 3 год
Гриль | 1150 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.7 год | 0.8 год | 1 год | 1.3 год | 1.7 год | 2.9 год
Електросковорода | 1200 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.6 год | 0.8 год | 0.9 год | 1.3 год | 1.6 год | 2.7 год
Електроміксер | 1260 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.6 год | 0.7 год | 0.9 год | 1.2 год | 1.5 год | 2.6 год
Мікрохвильовка | 1300 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.6 год | 0.7 год | 0.9 год | 1.2 год | 1.5 год | 2.5 год
Циркулярна пилка | 1400 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.5 год | 0.7 год | 0.8 год | 1 год | 1.3 год | 2.3 год
Аерофритюр | 1500 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.5 год | 0.6 год | 0.7 год | 1 год | 1.2 год | 2.2 год
Електрочайник | 1500 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.5 год | 0.6 год | 0.7 год | 1 год | 1.2 год | 2.2 год
Фен | 1600 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.5 год | / | 0.7 год | 0.9 год | 1.1 год | 2 год
Духовка | 1650 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.5 год | / | 0.7 год | 0.9 год | 1.1 год | 2 год
Кондиціонер | 1800 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.5 год-1год | / | 0.6-1.2 год | 0.8-1.6 год | 1-2 год | 1.8 год
Індукційна плита | 1800 Вт⋅год (AC) | / | 0.3 год | 0.6 год | 0.4 год | 0.8 год | 0.8 год | 0.5 год | / | 0.6 год | 0.8 год | 1 год | 1.8 год
Обігрівач | 2200 Вт⋅год (AC) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.7 год | 0.8 год | 1.5 год

## KSP
Продукт |  | Ключові особливості
US
| DELTA Pro | - Висока потужність від 3,6 кВт⋅год до 10,8 кВт⋅год з розширюваною конструкцією - Вихідна потужність змінного струму 3600 Вт для забезпечення 99,99% потреб у електроенергії - X-Stream і сонячна подвійна зарядка, найшвидша на ринку - Рішення для домашнього резервного живлення з продуктами екосистеми EcoFlow
DELTA Pro Smart Extra Батарея
| DELTA Max | - Висока потужність від 2016 Вт⋅год до 6048 Вт⋅год з розширюваною конструкцією - 2600 Вт X-Stream і сонячна подвійна швидка зарядка - Живлення 99% основних приладів за допомогою інвертора 2400 Вт (потужність пристроїв 3400 Вт з X-Boost) - Швидка, ефективна сонячна зарядка потужністю 800 Вт
DELTA Max Smart Extra Батарея
| DELTA 1300 | - 1800 Вт для живлення 90% приладів - Висока потужність 1260 Вт⋅год - Швидка зарядка X-Stream від розетки (від 0% до 80% за 1 годину, повна зарядка за 1,6 години)
| DELTA 1000 | - 1600 Вт для живлення 90% приладів - Висока потужність 1008 Вт⋅год - Швидка зарядка X-Stream від розетки (від 0% до 80% за 1 год, повна зарядка за 1,6 год)
| DELTA mini | - Потужний вихід змінного струму (1400 Вт), плюс X-Boost для підтримки приладів потужністю 1400–1800 Вт - Швидка зарядка X-Stream від розетки (від 0% до 80% за 1 год, повна зарядка за 1,6 год) - Вага 10,7 кг, найбільш портативна модель DELTA - Потужність 882 Вт·год - Додаток для моніторингу та контролю
| RIVER Pro | - Потужність 720 Вт·год - Можливість подвоїти потужність від 720 Вт·год до 1440 Вт·год за допомогою додаткової батареї RIVER Pro - Живлення 80% основних пристроїв з виходом змінного струму 600 Вт + функція X-Boost для живлення деяких пристроїв потужністю до 1800 Вт - X-Stream AC перезаряджається від 0% до 100% за 1,6 год
| 400 Вт Сонячна панель | - Одна з найпотужніших гнучких сонячних панелей на ринку - Складна конструкція забезпечує додаткову портативність для активного відпочинку - Висока ефективність перетворення 22,4%, розроблена для виробництва максимальної сонячної енергії - Водостійкість IP67